[image: image1.png]M. T




Câmara Municipal de Américo Brasiliense 

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº 391/2026 - Compras e Cotações nº 014/2026 – Dispensa nº 014/2026
Amparo legal: Inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21 e art. 3 do Ato 013/2022 da CMAB.
Objeto: Aquisição de materiais elétricos (refletores, luminárias, cabos, conectores e insumos correlatos) e contratação de serviços de instalação, substituição e adequação elétrica nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Américo Brasiliense.
 (Este documento padronizado deverá ser preenchido e encaminhado ao e-mail: licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br, aos cuidados do signatário da mensagem eletrônica de solicitação de orçamento).
(Prazo para recebimento das propostas: 10/04/2026)

	RAZÃO SOCIAL: 
	

	CNPJ Nº:
	

	ENDEREÇO:
	

	CEP:
	

	RESPONSÁVEL PELO CONTATO:
	

	TELEFONE
	

	E-MAIL:
	

	LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
	Rua Manoel Borba, 298, Praça Caetano Nigro – CEP 14820-003 – Américo Brasiliense – SP

	PRAZO DE ENTREGA
	

	PRAZO DE PAGAMENTO
	

	PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA
	

	FRETE INCLUSO NA PROPOSTA? Especificar o valor
	


	SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO
	Cristian de Jesus Arca

	MATRÍCULA
	113

	CARGO
	Agente de Contratação


	LOTE
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (OBJETO)*
	QTD.

	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Vidro, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-67, Comprimento: 12 CM, Largura: 15 CM, Altura: 3 CM, Cor: Preta, Acessórios: Suporte De Fixação Ajustável, Material Acabamento: Pintura Eletrostática, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 2.700 LM, Eficiência Luminosa: ~27 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: ≥ 70, Temperatura De Cor: 6.500
	25 unidades
	R$
	R$

	02
	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 500 V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila
	200 metros
	
	

	03
	Tubo Isolante Material: Eva, Tipo: Espaguete Termo Retrátil, Rigidez Dielétrica: 20 KV, Cor: Preta, Características Adicionais: Relação De Encolhimento 2:1
	03 metros
	
	

	04
	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: G9, Fluxo Luminoso: Mín. 200 LM, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 3000 K, Vida Média: 15.000 H, Tipo: Halopin
	03 unidades
	
	

	05
	Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Branca
	32 unidades
	
	

	06
	Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt
	08 unidades
	
	

	07
	Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Dimensões: 120 X 7,2 CM, Tensão Nominal: Bivolt V, Temperatura De Cor: 6.500
	1 unidade
	
	

	08
	Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas
	02 rolos
	
	

	09
	Conector Elétrico Material: Cobre, Tipo: Conector De Emenda 2p, Tratamento Superficial: Niquelado, Bitola: 6 MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Montagem: Sobrepor, Tensão Nominal: 450 V, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Zincado A Quente, Conexão: Cabo A Cabo, Corrente Nominal: 41 A, Material Isolamento: Pvc
	100 unidades
	
	

	10
	Substituição de luminária refletor led para iluminação pública (não inclui fornecimento)
	33 unidades
	
	

	11
	Substituição de lâmpada para iluminação pública (não inclui fornecimento), compreendendo:

- 03 (três) lâmpadas LED, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: G9;

- 32 (trinta e dois) Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado;

- 01 (uma) luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Dimensões: 120 X 7,2 CM;
	36 unidades
	
	

	12
	Eletricista com encargos complementares para execução de cabeamento elétrico
	4 H
	
	

	13
	Auxiliar de eletricista com encargos complementares para execução de cabeamento elétrico
	 4 H
	
	

	VALOR TOTAL
	R$


(   ) Declaro a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

(   )Declaro pleno conhecimento e aceitação das condições gerais da contratação, constantes do procedimento. 

(   )Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
(   ) Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente contratação.
_____/______/2026.
________________________________
Assinatura e carimbo da empresa
Rua Manoel Borba, 298, Praça Caetano Nigro – CEP 14820-003 – Américo Brasiliense – SP
www.camaraamericobrasiliense.sp.gov.br – Fone/ fax:- (16) 3392-1134
Página 1 de 1

[image: image1.png]